|  |
| --- |
| **Приложение № 5**  к уведомлению о проведении очередного общего собрания членов СНТ им. И.В. Мичурина в форме очно-заочного голосования. |

**Финансово – экономическое обоснование дополнительного целевого взноса**

**на содержание объектов электросетевого хозяйства находящегося на территории СНТ, в пользовании членов СНТ и пользователей земельных участков в индивидуальном порядке СНТ им. И.В. Мичурина на 2025-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья | Расшифровка, расчёт | | | Ссылка | Сумма |
|  | Оплата труда |  | | . | Штатное расписание, должностные инструкции. регламент | 366240-00  324480-00  272400-00  963120-00 |
| старший контролер-электрик (1\*12 мес.) | | 30520\*12м |
| контролер электрик (1ед.\*12) | | 27040\*12м |
| рабочий 1 ед. | | 22700\*12м. |
|  | |  |
|  | Обязательное социальное страхование | Взносы в Социальный фонд России | | 30,2% | Налоговый Кодекс РФ | 290862-00 |
|  | Текущее обслуживание ОЭС | Приобретение материалов на ремонт распределительных щитов и насосных станций, выделение дополнительных фидоров | |  |  | 550000-00 |
| Приобретение автоматов, расходных материалов. Контрольных счётчиков вышедших из строя на линиях, проколы, натяжители, кронштейны | |  |
| Материалы для эксплуатации инструмента бензопилы, генератора для сварочных работ (бензин, масло, заточка цепи), энертные материалы для установки опор | |  |  | 20000-00 |
| Использование спецтехники | |  |  | 350000 |
| 4. | Аварийный ремонт ОЭС | Приобретение материалов на замёну счётчиков, автоматов, ЛЭП- СИП, аварийный ремонт и замена опор, установка укосин |  |  |  | 150000-00 |
|  |  | Компенсация за использование личного автотранспорта в производственных целях: | |  |  |  |
| * Ст.контролер электрик * контролер-электрик | |  | 1500\*12м  1500\*12 м | 18000-00  18000-00 |
| Компенсация использования личного телефона в производственных целях: | |  | 500\*12м  500\*12м | 6000-00  6000-00 |
| * Ст.контролер электрик   **-** контролер-электрик | |  | 500\*12м | 6000-00 |
| **Расчёт:**  **(ЧВП) 2371982-00/1140=2080.0 где 1140– количество потребителей** | | | | | | **2371982-00** |